ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____

по системе возбуждения синхронного генератора

- Общие сведения.

1.1.Заказчик (наименование, адрес, телефоны, факс, E-mail) _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

1.2.Проектирующая организация ________________________________________

_____________________________________________________________________

1.3.Объект применения (цех, механизм)  __________________________________

_____________________________________________________________________

1.4.Сроки поставки____________________________________________________

2.Технические параметры.

| № | Параметр | Отметка |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры существующего оборудования |
| 1. | Тип генератора (турбо - ТГ, гидро - ГГ) |  |
|  | Номинальные параметры статора генератора: напряжение, кВ ток, А, трансформатор тока, А, полная мощность, МВА активная мощность, МВт cos φ |  |
|  | Номинальные параметры обмотки ротора: напряжение, В ток, А, сопротивление при 15ºС, Ом, постоянная времени (Тс), с, |  |
|  | Тип возбуждения: щеточное; бесщеточное; |  |
|  | Для генератора с бесщеточным возбуждением: - номинальное напряжение возбуждения возбудителя, В; - номинальный ток возбуждения возбудителя, А; - наличие индукционного датчика тока ротора; |  |

|  | Параметры существующей системы возбуждения - тип и маркировка системы возбуждения - одно/двухгрупповая - номинальный выпрямленный ток, А - номинальное выпрямленное напряжение, В - параметры силового трансформатора: - тип - мощность, кВА - схема соединения обмоток - напряжение сетевой обмотки, В - напряжение и ток вентильной обмотки, В,А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к новой системе возбуждения |
|  | Тип системы возбуждения: самовозбуждение - С; независимое возбуждение - Н; бесщеточное возбуждение - Б; специальное исполнение (по ТЗ) - Т. |  |
|  | Способ включения в сеть: самосинхронизация; точная синхронизация от внешнего синхроноскопа; точная автоматическая от возбудителя. |  |
|  | Кратность форсировки по напряжению, о.е (2,5) |  |
|  | Кратность форсировки по току, о.е (2,0) |  |
|  | Длительность форсировки, с (50) |  |
|  | Необходимость поставки силового трансформатора 0 – не входит в комплект поставки, Т - входит в комплект поставки. |  |
|  | Тип трансформатора (сухой, масляный) |  |
|  | Дополнительные требования к трансформатору (степень защиты, наличие встроенных трансформаторов тока и необходимость их контроля системой возбуждения для защиты силового трансформатора и др.) |  |
|  | Комплектность силовой части 1 - без резервирования, 2 - с резервированием по системе 1+1, 3 – с резервированием по системе n-1, 4 – специальное исполнение (по ТЗ). |  |
|  | Комплектность средств управления: без резервирования, с резервированием, по ТЗ |  |
|  | Необходимость поставки аппаратуры роторной цепи: 0 – отсутствует, А – предусмотрена (указать типы и параметры АГП, Ксс, Rсс и др.) |  |
|  | Необходимость поставки аппаратуры подключения к резервному возбудителю станции (1ВВ, 2ВВ, индивидуальный или общий блок отсекающих диодов): 0 –отсутствует, Р - предусмотрена |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов 0 - отсутствие, 1–CAN, 2–ProfiBus DP, 3–CAN+ProfiBus DP, 4 – по ТЗ |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  |
|  | Наличие устройств начального возбуждения (УНВ): 0 -отсутствие, 1- одно УНВ с питанием от оперативного напряжения (=110В или =220В), 2 - два УНВ с питанием от оперативного напряжения (=110В или =220В) и напряжения собственных нужд. |  |
|  | Характеристика х.х. генератора (при необходимости поставки УНВ) |  |
|  | Ориентировочное расстояние от места размещения СВ до щита управления, из которого будет осуществляться контроль и управление работой СВ | 300-400м |
|  | Подключение шин переменного тока (сверху или снизу, шинами или кабелями) |  |
|  | Подключение шин постоянного тока (сверху или снизу, шинами или кабелями) |  |
|  | Способ охлаждения силовой части тиристорного преобразователя системы возбуждения (естественное или принудительное от встроенных вентиляторов) |  |
|  | Материал силовых шин (алюминий или медь) |  |
|  | Температурный диапазон в помещении размещения СВ (необходимость принудительной вентиляции, необходимость встроенной системы подогрева и пр.). |  |
|  | Необходимость поставки АРМ (промышленный компьютер с функциями мнемосхемы оборудования, самописца, журнала, архива и пр.): 0 – отсутствует, шкафное исполнение для размещения в помещении системы возбуждения, настольное (офисное) исполнение для размещения на ГЩУ встраиваемое исполнение для монтажа на ПУ в приборную панель. |  |
|  | Необходимость поставки программно-аппаратного наладочного комплекса на базе портативного компьютера (перепрограммирование АРВ, графическое отображение данных встроенных в АРВ регистратора, журнала, осциллографа и пр.) |  |
|  | Необходимость поставки комплекта измерительных и др. приборов необходимых для наладки и обслуживания СВ: осциллограф, токоизмерительные клещи, ВАФ, УПЗ, мультиметр и т.п. (указать необходимое) |  |
|  | Необходимость поставки расширенного комплекта ЗИП (полный комплект плат АРВ и пр.) |  |
|  | Количество систем |  |

Составил:

от заказчика      _____________       _______________      _______

(должность)                 (Ф.И.О.)             (подпись)

от изготовителя_____________       _______________      _______

(должность)                 (Ф.И.О.)             (подпись)

Дата: __________________