ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на систему збудження синхронного двигуна

Просимо Вас заповнити опитувальний лист, який буде використаний для підготовки техніко-комерційної пропозиції.

- Загальні відомості

1.1 Замовник (найменування, адреса, телефони, факс, e-mail) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

1.2  Організація, що виконує проект

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

1.3 Об’єкт застосування (цех, механізм)  __________________________________

_____________________________________________________________________

1.4 Термін постачання _________________________________________________

- Технічні параметри

| № | # Параметр | # Значення # (заповнити, або # підкреслити # необхідне) |
| --- | --- | --- |
| # Параметри двигуна |  |  |
|  | Тип та маркування двигуна: |  |
|  | Номінальні параметри статора: - активна потужність, МВт - номінальна напруга, кВ - номінальний струм, А - коефіцієнт потужності, cos φ - коефіцієнт трансформації трансформатору струму, А/А |  |
|  | Номінальні параметри ротора: - номінальна напруга, В - номінальний струм, А |  |
|  | Спосіб включення до мережі: - прямий пуск; - реакторний пуск; - генераторний (з приводом, з точною синхронізацією); - з пусковим перетворювальним пристроєм; |  |
|  | Тип збудження: - щіткове збудження; - безщіткове збудження; |  |
| Параметри існуючого збудника |  |  |
|  | Тип та маркування збудника: |  |
|  | Номінальний струм, А |  |
|  | Номінальна напруга, В |  |
|  | Схема силового випрямляча: - нульова (3-х пульсна); - Ларіонова (6-ти пульсна); |  |
|  | Параметри існуючого трансформатора: - тип; - повна потужність, кВА; - вторинна напруга, В; - схема з’єднання; |  |
| Вимоги до збудника, що поставляється |  |  |
|  | Тип збудження: - щіткове збудження; - безщіткове збудження; |  |
|  | Номінальний струм збудника, А: - типовий: 200, 315, 400, 630, 800, 1000; - не типовий (вказати необхідне); |  |
|  | *Номінальна напруга збудника, В: - типова: 48, 75, 115, 150, 230; - не типова (вказати необхідне); |  |
|  | *Кратність форсування по напрузі, в.о. (типове значення – 1.75) |  |
| Прийняття в якості номінальної напруги збудження СЗ найближчого меншого, а не більшого значення по відношенню до номінальної напруги збудження двигуна знижує запас форсування напруги, але економить вартість і масо-габаритні показники трансформатора (за умови невеликої різниці зазначених значень). Те саме стосується і кратності форсування. |  |  |
|  | Кратність форсування по струму, в.о. (типове значення - 1,75) |  |
|  | Тривалість форсування, с (типове значення - 50) |  |
|  | Необхідність постачання силового трансформатора: - не входить до комплекту постачання - входить у комплект постачання |  |
|  | Необхідність гарячого резерву (комплект з двох збудників) |  |
|  | Обмеження за настановними габаритами |  |
|  | Ступінь захищеності від пилу тощо (типове – IP21) |  |
|  | Температурний діапазон у приміщенні розміщення збудника (необхідність примусової вентиляції, необхідність вбудованої системи підігріву та ін.) |  |
|  | Необхідність регулювання реактивної потужності у вузлі навантаження |  |
|  | Необхідність зовнішнього дистанційного керування збудженням «4-20мА» |  |
|  | Необхідність спільної роботи з пусковим пристроєм двигуна: - з пристроєм м'якого (плавного) пуску; - з перетворювачем частоти; |  |
|  | Мережеві інтерфейси для зв’язку с верхнім рівнем АСУТП: - Profibus DP; - Modbus RTU; - Modbus TCP (Ethernet); - ін. |  |
|  | Реєстратор параметрів: 0 – вбудований у контролер АРЗ реєстратор параметрів АРЗ, збудника та двигуна, роботи реле; 1 – автономний від АРЗ реєстратор параметрів датчиків та роботи реле збудника; |  |
|  | Необхідність поставки АРМ (HMI-панель або промисловий комп'ютер з функціями мнемосхеми обладнання, самописця, журналу, архіву та ін.): 0 – відсутня 1 – шафове виконання для розміщення в приміщенні системи збудження 2 – настільне (офісне) виконання для розміщення на ЩК 3 – вбудовуване виконання для монтажу на ЩК в панель приладів двигуна |  |
| 28 | Необхідність поставки програмно-апаратного налагоджувального комплексу на базі портативного комп'ютера (перепрограмування АРЗ, графічне відображення даних вбудованих в АРЗ реєстратора, журналу, осцилографа та ін.) |  |
|  | Необхідність поставки комплекту вимірювальних та інших приладів необхідних для налагодження та обслуговування збудника (осцилограф, струмовимірювальні кліщі, ВАФ, УПЗ, мультиметр тощо (вказати необхідне)) |  |
|  | Необхідність поставки розширеного комплекту ЗІП (повний комплект плат АРЗ та ін.) |  |
|  | Необхідність поставки комплекту вимірювальних приладів для пульта ГЩУ (амперметри статора струму і струму збудження, вольтметр напруги збудження і т.д. (вказати необхідне)) |  |
|  | Додаткові вимоги |  |
|  | Кількість збудників |  |

|  | Вимоги до шафи перемикання резерву *) – далі збудник, що замовляється називається Основний |  |
| --- | --- | --- |
|  | Необхідність постачання шафи перемикання резерву – ШПР |  |
|  | Тип ШПР: |  |
|  | - перемикання двох збудників до одного двигуна |  |
|  | - перемикання одного збудника до двох двигунів |  |
|  | Параметри резервного(-их) збудника(-ів): - тип: тиристорный, електромашинний; - необхідні для нього вторинні ланцюги (ТН, ТС тощо); |  |
|  | Функції та состав ШПР: |  |
|  | - Роз'єднувач/перемикач ланцюга збудження: - тільки для Основного збудника; - для Основного та Резервного збудників; - Роз'єднувач/перемикач силового живлення збудника від загального трансформатора: - тільки для Основного збудника; - для Основного та Резервного збудників; - Перемикання ланцюгів вимірювальних ТН двигуна(-ів) - Перемикання ланцюгів вимірювальних ТС двигуна(-ів) (БИ-4,6); - Перемикання ланцюгів вимірювальних ТС вузла навантаження (БИ-4,6); - Перемикання вторинних ланцюгів для зовнішньої схеми: - реле Готовності Основного та Резервного збудників; - реле Аварійного відключення Основного та Резервного збудників; - ланцюгів увімкнення/вимкнення вимикача двигуна; - Прилади на дверях ШВР: - не потрібні; - потрібні: амперметр(и), вольтметр(и); - Лампи на дверях ШВР: - не потрібні; - потрібні: стан роз’єднувачів, указание поточного робочого збудника тощо; - Інше (блокування для зовнішньої схеми тощо) |  |

Склав:	_________________________       __________________      _____________

(посада)                                     (П.І.Б.)                       (підпис)

Дата: ____________