ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по системе возбуждения синхронного двигателя

- Общие сведения.

1.1.Заказчик (наименование, адрес, телефоны, факс, E-mail) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

1.2.Проектирующая организация ________________________________________

_____________________________________________________________________

1.3.Объект применения (цех, механизм)  __________________________________

_____________________________________________________________________

1.4.Сроки поставки____________________________________________________

2.Технические параметры.

| N | # Параметр | # Значение (заполнить либо подчеркнуть необходимое) |
| --- | --- | --- |
|  | # Параметры двигателя |  |
|  | Тип и маркировка двигателя: |  |
|  | Номинальные параметры статора: - активная мощность, МВт - напряжение, кВ - ток, А, - первичный/вторичный ток измерительного ТТ, А, - Cos, ед |  |
|  | Номинальные параметры ротора: - напряжение, В - ток, А, |  |
|  | Способ включения в сеть: - прямой пуск; - реакторный пуск; - генераторный (с приводом, с точной синхронизацией); - с пусковым преобразовательным устройством; |  |
|  | Тип возбуждения: - щеточное возбуждение; - бесщеточное возбуждение; |  |

|  | Параметры существующего возбудителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип и маркировка возбудителя: |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  |
|  | Схема силового выпрямителя: - Нулевая (3-х пульсная); - Ларионова (6-ти пульсная); |  |
|  | Параметры существующего трансформатора: - Тип; - Полная мощность, кВА; - Вторичное напряжение, В; - Схема соединения; |  |
|  | Требования к поставляемому возбудителю |  |
|  | Тип возбуждения: - Щеточное возбуждение; - Бесщеточное возбуждение; |  |
|  | Номинальный ток возбудителя, А: - Типовой: 200, 315, 400, 630, 800, 1000; - Не типовой (указать необходимое); |  |
|  | *Номинальное напряжение возбудителя, В: - Типовое: 48, 75, 115, 150, 230; - Не типовое (указать необходимое); |  |
|  | Необходимость поставки силового трансформатора: - входит в комплект поставки; - не входит в комплект поставки; |  |
|  | Степень защищенности от пыли и т.д. (типовое – IP21) |  |
|  | Температурный диапазон в помещении размещения возбудителя |  |
|  | Необходимость регулирования реактивной мощности в узле нагрузки |  |
|  | Необходимость внешнего дистанционного управления возбуждением «4-20мА» |  |
|  | Необходимость совместной работы с пусковым устройством двигателя: - с устройством мягкого (плавного) пуска; - с преобразователем частоты; |  |
|  | Сетевые интерфейсы для связи с верхним уровнем АСУТП: - Profibus DP; - Modbus RTU; - Modbus TCP; Др. |  |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Количество возбудителей |  |

Составил:	_____________       _______________      _______

(должность)                 (Ф.И.О.)             (подпись)

Дата: __________________